## Attachment A
sdg_id | Location | Sample ID | CAS | Analyte | Result | Unit | MDL | SQL | PQL | Dilution Factor | Analytic Method
4402689711 | I-G | I-G-20200715 | 7440-47-3 | Chromium | 15 | mg/l | 0.0025 | 0.0025 | 0.0050 | 1 | EPA 200.7
4402689711 | I-H | I-H-20200715 | 7440-47-3 | Chromium | 13 | mg/l | 0.0025 | 0.0025 | 0.0050 | 1 | EPA 200.7
4402689711 | I-O | I-O-20200715 | 7440-47-3 | Chromium | 13 | mg/l | 0.0025 | 0.0025 | 0.0050 | 1 | EPA 200.7
4402689711 | I-P | I-P-20200715 | 7440-47-3 | Chromium | 14 | mg/l | 0.0025 | 0.0025 | 0.0050 | 1 | EPA 200.7
4402689711 | I-Q | I-Q-20200715 | 7440-47-3 | Chromium | 14 | mg/l | 0.0025 | 0.0025 | 0.0050 | 1 | EPA 200.7
4402689711 | I-T | I-T-20200715 | 7440-47-3 | Chromium | 16 | mg/l | 0.0025 | 0.0025 | 0.0050 | 1 | EPA 200.7
4402689711 | I-U | I-U-20200715 | 7440-47-3 | Chromium | 16 | mg/l | 0.0025 | 0.0025 | 0.0050 | 1 | EPA 200.7
4402689711 | I-W | I-W-20200715 | 7440-47-3 | Chromium | 13 | mg/l | 0.0025 | 0.0025 | 0.0050 | 1 | EPA 200.7
4402701781 | I-B | I-B-20200811 | 7440-47-3 | Chromium | 0.40 | mg/l | 0.0025 | 0.0025 | 0.0050 | 1 | EPA 200.7
4402718411 | I-D | I-D-20200915 | 7440-47-3 | Chromium | 4.6 | mg/l | 0.0025 | 0.0025 | 0.0050 | 1 | EPA 200.7
5501503101 | E1-1 | E1-1-20201006 | 7440-47-3 | Chromium | 0.055 | mg/l | 0.00030 | 0.00030 | 0.010 | 1 | EPA 200.7
5501503101 | E1-2 | E1-2-20201006 | 7440-47-3 | Chromium | 0.36 | mg/l | 0.00030 | 0.00030 | 0.010 | 1 | EPA 200.7
5501503101 | E1-3 | E1-3-20201006 | 7440-47-3 | Chromium | 0.61 | mg/l | 0.00030 | 0.00030 | 0.010 | 1 | EPA 200.7
5501503101 | E2-1 | E2-1-20201006 | 7440-47-3 | Chromium | 0.049 | mg/l | 0.00030 | 0.00030 | 0.010 | 1 | EPA 200.7
5501503101 | E2-2 | E2-2-20201006 | 7440-47-3 | Chromium | 0.035 | mg/l | 0.00030 | 0.00030 | 0.010 | 1 | EPA 200.7
5501503101 | E2-3 | E2-3-20201006 | 7440-47-3 | Chromium | 0.13 | mg/l | 0.00030 | 0.00030 | 0.010 | 1 | EPA 200.7
5501503101 | E2-4 | E2-4-20201006 | 7440-47-3 | Chromium | 0.086 | mg/l | 0.00030 | 0.00030 | 0.010 | 1 | EPA 200.7
5501503101 | E2-5 | E2-5-20201006 | 7440-47-3 | Chromium | 0.15 | mg/l | 0.00030 | 0.00030 | 0.010 | 1 | EPA 200.7
5501503101 | E2-5 | E2-5-20201006 - FD | 7440-47-3 | Chromium | 0.14 | mg/l | 0.00030 | 0.00030 | 0.010 | 1 | EPA 200.7
5501503101 | EQUIPMENT BLANK | E1-1-20201006 - EB | 7440-47-3 | Chromium | 0.00030 | mg/l | 0.00030 | 0.00030 | 0.010 | 1 | EPA 200.7
5501508751 | EQUIPMENT BLANK | PC-120-20201013-EB | 7440-47-3 | Chromium | 0.00050 | mg/l | 0.00030 | 0.00030 | 0.010 | 1 | EPA 200.7
5501508751 | PC-115R | PC-115R-20201013 | 7440-47-3 | Chromium | 0.00030 | mg/l | 0.00030 | 0.00030 | 0.010 | 1 | EPA 200.7
5501508751 | PC-116R | PC-116R-20201013 | 7440-47-3 | Chromium | 0.0058 | mg/l | 0.00030 | 0.00030 | 0.010 | 1 | EPA 200.7
5501508751 | PC-117 | PC-117-20201013 | 7440-47-3 | Chromium | 0.0065 | mg/l | 0.00030 | 0.00030 | 0.010 | 1 | EPA 200.7
5501508751 | PC-118 | PC-118-20201013 | 7440-47-3 | Chromium | 0.00030 | mg/l | 0.00030 | 0.00030 | 0.010 | 1 | EPA 200.7
5501508751 | PC-119 | PC-119-20201013 | 7440-47-3 | Chromium | 0.00030 | mg/l | 0.00030 | 0.00030 | 0.010 | 1 | EPA 200.7
5501508751 | PC-119 | PC-119-20201013-FD | 7440-47-3 | Chromium | 0.00030 | mg/l | 0.00030 | 0.00030 | 0.010 | 1 | EPA 200.7
5501508751 | PC-120 | PC-120-20201013 | 7440-47-3 | Chromium | 0.00030 | mg/l | 0.00030 | 0.00030 | 0.010 | 1 | EPA 200.7
5501508751 | PC-121 | PC-121-20201013 | 7440-47-3 | Chromium | 0.00030 | mg/l | 0.00030 | 0.00030 | 0.010 | 1 | EPA 200.7
5501508751 | PC-133 | PC-133-20201013 | 7440-47-3 | Chromium | 0.00030 | mg/l | 0.00030 | 0.00030 | 0.010 | 1 | EPA 200.7
5501508751 | PC-99R2/R3 | PC-99R2/R3-20201013 | 7440-47-3 | Chromium | 0.00030 | mg/l | 0.00030 | 0.00030 | 0.010 | 1 | EPA 200.7
5501510551 | I-F | I-F-20201015 | 7440-47-3 | Chromium | 10 | mg/l | 0.00085 | 0.00085 | 0.010 | 1 | EPA 200.7
5501522882 | ART-9 | ART-9-20201103 | 7440-47-3 | Chromium | 0.64 | mg/l | 0.00085 | 0.00085 | 0.010 | 1 | EPA 200.7
5501522882 | EQUIPMENT BLANK | ART-9-20201103-EB | 7440-47-3 | Chromium | 0.0011 | mg/l | 0.00085 | 0.00085 | 0.010 | 1 | EPA 200.7
5501523111 | ARP-2A | ARP-2A-20201103 | 7440-47-3 | Chromium | 0.0031 | mg/l | 0.00085 | 0.00085 | 0.010 | 1 | EPA 200.7
5501523111 | ARP-3A | ARP-3A-20201103 | 7440-47-3 | Chromium | 0.0061 | mg/l | 0.00085 | 0.00085 | 0.010 | 1 | EPA 200.7
5501523111 | ARP-7 | ARP-7-20201103 | 7440-47-3 | Chromium | 0.16 | mg/l | 0.00085 | 0.00085 | 0.010 | 1 | EPA 200.7
5501523111 | EQUIPMENT BLANK | PC-62-20201103-EB5 | 7440-47-3 | Chromium | 0.00085 | mg/l | 0.00085 | 0.00085 | 0.010 | 1 | EPA 200.7
5501523111 | FIELD BLANK | PC-59-20201103-FB6 | 7440-47-3 | Chromium | 0.00085 | mg/l | 0.00085 | 0.00085 | 0.010 | 1 | EPA 200.7
5501523111 | MW-K4 | MW-K4-20201103 | 7440-47-3 | Chromium | 0.039 | mg/l | 0.00085 | 0.00085 | 0.010 | 1 | EPA 200.7
5501523111 | MW-K5 | MW-K5-20201103 | 7440-47-3 | Chromium | 0.0019 | mg/l | 0.00085 | 0.00085 | 0.010 | 1 | EPA 200.7
5501523111 | PC-135A | PC-135A-20201103 | 7440-47-3 | Chromium | 0.069 | mg/l | 0.00085 | 0.00085 | 0.010 | 1 | EPA 200.7
5501523111 | PC-144 | PC-144-20201103 | 7440-47-3 | Chromium | 0.12 | mg/l | 0.00085 | 0.00085 | 0.010 | 1 | EPA 200.7
5501523111 | PC-157A | PC-157A-20201103 | 7440-47-3 | Chromium | 0.00085 | mg/l | 0.00085 | 0.00085 | 0.010 | 1 | EPA 200.7
5501523111 | PC-157B | PC-157B-20201103 | 7440-47-3 | Chromium | 0.00085 | mg/l | 0.00085 | 0.00085 | 0.010 | 1 | EPA 200.7
5501523111 | PC-158 | PC-158-20201103 | 7440-47-3 | Chromium | 0.0067 | mg/l | 0.00085 | 0.00085 | 0.010 | 1 | EPA 200.7
5501523111 | PC-53 | PC-53-20201103 | 7440-47-3 | Chromium | 0.23 | mg/l | 0.00085 | 0.00085 | 0.010 | 1 | EPA 200.7
5501523111 | PC-53 | PC-53-20201103-FD6 | 7440-47-3 | Chromium | 0.23 | mg/l | 0.00085 | 0.00085 | 0.010 | 1 | EPA 200.7
5501523111 | PC-58 | PC-58-20201103 | 7440-47-3 | Chromium | 0.0097 | mg/l | 0.00085 | 0.00085 | 0.010 | 1 | EPA 200.7
5501523111 | PC-59 | PC-59-20201103 | 7440-47-3 | Chromium | 0.00085 | mg/l | 0.00085 | 0.00085 | 0.010 | 1 | EPA 200.7
5501523111 | PC-62 | PC-62-20201103 | 7440-47-3 | Chromium | 0.00085 | mg/l | 0.00085 | 0.00085 | 0.010 | 1 | EPA 200.7
5501523111 | PC-97 | PC-97-20201103 | 7440-47-3 | Chromium | 0.0021 | mg/l | 0.00085 | 0.00085 | 0.010 | 1 | EPA 200.7
5501523111 | PC-98R | PC-98R-20201103 | 7440-47-3 | Chromium | 0.00085 | mg/l | 0.00085 | 0.00085 | 0.010 | 1 | EPA 200.7
5501524941 | EQUIPMENT BLANK | M-38-20201105-EB4 | 7440-47-3 | Chromium | 0.019 | mg/l | 0.00085 | 0.00085 | 0.010 | 1 | EPA 200.7
5501524941 | FIELD BLANK | M-67-20201105-FB9 | 7440-47-3 | Chromium | 0.00085 | mg/l | 0.00085 | 0.00085 | 0.010 | 1 | EPA 200.7
5501524941 | M-12A | M-12A-20201105 | 7440-47-3 | Chromium | 6.2 | mg/l | 0.00085 | 0.00085 | 0.010 | 1 | EPA 200.7
5501524941 | M-14A | M-14A-20201105 | 7440-47-3 | Chromium | 0.031 | mg/l | 0.00085 | 0.00085 | 0.010 | 1 | EPA 200.7
5501524941 | M-161D | M-161D-20201105 | 7440-47-3 | Chromium | 0.030 | mg/l | 0.00085 | 0.00085 | 0.010 | 1 | EPA 200.7
5501524941 | M-22A | M-22A-20201105 | 7440-47-3 | Chromium | 12 | mg/l | 0.00085 | 0.00085 | 0.010 | 1 | EPA 200.7
5501524941 | M-37 | M-37-20201105 | 7440-47-3 | Chromium | 0.38 | mg/l | 0.00085 | 0.00085 | 0.010 | 1 | EPA 200.7
5501524941 | M-38 | M-38-20201105 | 7440-47-3 | Chromium | 9.5 | mg/l | 0.00085 | 0.00085 | 0.010 | 1 | EPA 200.7
5501524941 | M-66 | M-66-20201105 | 7440-47-3 | Chromium | 12 | mg/l | 0.00085 | 0.00085 | 0.010 | 1 | EPA 200.7
5501524941 | M-67 | M-67-20201105 | 7440-47-3 | Chromium | 5.0 | mg/l | 0.00085 | 0.00085 | 0.010 | 1 | EPA 200.7
5501524941 | M-68 | M-68-20201105 | 7440-47-3 | Chromium | 2.1 | mg/l | 0.00085 | 0.00085 | 0.010 | 1 | EPA 200.7
5501524941 | M-69 | M-69-20201105 | 7440-47-3 | Chromium | 0.044 | mg/l | 0.00085 | 0.00085 | 0.010 | 1 | EPA 200.7
5501524941 | M-70 | M-70-20201105 | 7440-47-3 | Chromium | 4.8 | mg/l | 0.00085 | 0.00085 | 0.010 | 1 | EPA 200.7
5501524941 | M-71 | M-71-20201105 | 7440-47-3 | Chromium | 6.0 | mg/l | 0.00085 | 0.00085 | 0.010 | 1 | EPA 200.7
5501524941 | M-74 | M-74-20201105 | 7440-47-3 | Chromium | 1.6 | mg/l | 0.00085 | 0.00085 | 0.010 | 1 | EPA 200.7
5501524941 | M-80 | M-80-20201105 | 7440-47-3 | Chromium | 3.8 | mg/l | 0.00085 | 0.00085 | 0.010 | 1 | EPA 200.7
5501524941 | M-83 | M-83-20201105 | 7440-47-3 | Chromium | 0.24 | mg/l | 0.00085 | 0.00085 | 0.010 | 1 | EPA 200.7
5501527601 | EQUIPMENT BLANK | I-H-20201110-EB | 7440-47-3 | Chromium | 0.0054 | mg/l | 0.00085 | 0.00085 | 0.010 | 1 | EPA 200.7
5501527601 | I-G | I-G-20201110 | 7440-47-3 | Chromium | 13 | mg/l | 0.00085 | 0.00085 | 0.010 | 1 | EPA 200.7
5501527601 | I-G | I-G-20201110-FD | 7440-47-3 | Chromium | 14 | mg/l | 0.00085 | 0.00085 | 0.010 | 1 | EPA 200.7
5501527601 | I-H | I-H-20201110 | 7440-47-3 | Chromium | 12 | mg/l | 0.00085 | 0.00085 | 0.010 | 1 | EPA 200.7
5501527601 | I-O | I-O-20201110 | 7440-47-3 | Chromium | 13 | mg/l | 0.00085 | 0.00085 | 0.010 | 1 | EPA 200.7
5501527601 | I-P | I-P-20201110 | 7440-47-3 | Chromium | 13 | mg/l | 0.00085 | 0.00085 | 0.010 | 1 | EPA 200.7
5501527601 | I-Q | I-Q-20201110 | 7440-47-3 | Chromium | 13 | mg/l | 0.00085 | 0.00085 | 0.010 | 1 | EPA 200.7
5501527601 | I-T | I-T-20201110 | 7440-47-3 | Chromium | 14 | mg/l | 0.00085 | 0.00085 | 0.010 | 1 | EPA 200.7
5501527601 | I-U | I-U-20201110 | 7440-47-3 | Chromium | 14 | mg/l | 0.00085 | 0.00085 | 0.010 | 1 | EPA 200.7
5501527601 | I-W | I-W-20201110 | 7440-47-3 | Chromium | 13 | mg/l | 0.00085 | 0.00085 | 0.010 | 1 | EPA 200.7
5501543931 | I-J | I-J-20201209 | 7440-47-3 | Chromium | 4.3 | mg/l | 0.00085 | 0.00085 | 0.010 | 1 | EPA 200.7
5501553731 | M-10 | M-10-20201228 | 7439-96-5 | Manganese | 1.1 | mg/l | 0.00019 | 0.00019 | 0.010 | 1 | EPA 200.7

## Attachment B
sdg_id | Location | Sample ID | CAS | Analyte | Result | Unit | MDL | SQL | PQL | Dilution Factor | Analytic Method
4402701781 | I-AA | I-AA-20200811 | 14797-73-0 | Perchlorate | 35 | mg/l | 0.00050 | 0.50 | 1.0 | 1000 | EPA 314.0
4402702861 | ART-1A | ART-1A-20200812 | 14797-73-0 | Perchlorate | 23 | mg/l | 0.00050 | 0.50 | 1.0 | 1000 | EPA 314.0
4402702861 | ART-2A | ART-2/2A-20200812 | 14797-73-0 | Perchlorate | 8.9 | mg/l | 0.00050 | 0.50 | 1.0 | 1000 | EPA 314.0
4402702861 | ART-7B | ART-7B-20200812 | 14797-73-0 | Perchlorate | 70 | mg/l | 0.00050 | 0.50 | 1.0 | 1000 | EPA 314.0
4402702861 | ART-8A | ART-8A-20200812 | 14797-73-0 | Perchlorate | 65 | mg/l | 0.00050 | 0.50 | 1.0 | 1000 | EPA 314.0
4402702861 | EQUIPMENT BLANK | ART-1A-20200812-EB | 14797-73-0 | Perchlorate | 0.00050 | mg/l | 0.00050 | 0.00050 | 0.0010 | 1 | EPA 314.0
4402702861 | PC-150 | PC-150-20200812 | 14797-73-0 | Perchlorate | 55 | mg/l | 0.00050 | 0.50 | 1.0 | 1000 | EPA 314.0
4402702861 | PC-150 | PC-150-20200812-FD | 14797-73-0 | Perchlorate | 55 | mg/l | 0.00050 | 0.50 | 1.0 | 1000 | EPA 314.0
5501503101 | E1-1 | E1-1-20201006 | 14797-73-0 | Perchlorate | 560000 | ug/l | 0.31 | 6300 | 20000 | 20000 | EPA 314.0
5501508751 | PC-120 | PC-120-20201013 | 14797-73-0 | Perchlorate | 12 | ug/l | 0.31 | 0.31 | 1.0 | 1 | EPA 314.0
5501508781 | ART-7B | ART-7B-20201013 | 14797-73-0 | Perchlorate | 81000 | ug/l | 0.31 | 6300 | 20000 | 20000 | EPA 314.0
5501522881 | PC-133 | PC-133-20201103 | 14797-73-0 | Perchlorate | 1100 | ug/l | 0.31 | 63 | 200 | 200 | EPA 314.0
5501523801 | E1-3 | E1-3-20201104 | 14797-73-0 | Perchlorate | 430000 | ug/l | 0.31 | 6300 | 20000 | 20000 | EPA 314.0
5501524121 | PC-160 | PC-160-20201104 | 14797-55-8_N | Nitrate as N | 8.2 | mg/l | 0.014 | 0.014 | 0.050 | 1 | EPA 300.0
5501543931 | I-J | I-J-20201209 | 14797-55-8_N | Nitrate as N | 7.8 | mg/l | 0.014 | 0.14 | 0.50 | 10 | EPA 300.0
5501543931 | I-J | I-J-20201209 | 14797-73-0 | Perchlorate | 260000 | ug/l | 0.31 | 6300 | 20000 | 20000 | EPA 314.0